## Sheet1
Increase pH part of the lab
| initial Vol | Standard ppm
| 10000 | 100
| vol microliters | ppm solution | pH | mV
| 0 | 100 | 2.39 | 0.129
| 2190 | 82.0345 | 5.1 | 0.13
| 2200 | 81.9672 | 5.87 | 0.131
| 2210 | 81.9001 | 6.57 | 0.132
| 2220 | 81.8331 | 6.92 | 0.134
| 2230 | 81.7661 | 7.17 | 0.136
| 2240 | 81.6993 | 7.3 | 0.138
| 2250 | 81.6327 | 7.43 | 0.141
| 2260 | 81.5661 | 7.56 | 0.145
| 2270 | 81.4996 | 7.72 | 0.149
| 2280 | 81.4332 | 7.87 | 0.154
| 2290 | 81.367 | 8.06 | 0.161
Calibration Curve
std ppm | 1000 | 100
init vol uL | 5100 | 5020
| uL total | total vol | conc. | pH | mV
| 0 | 5100 | 0 | 6.84 | -0.237
| 30 | 5130 | 5.848 | 7.29 | -0.257
| 100 | 5200 | 19.2308 | 6.78 | -0.171
| 300 | 5400 | 55.5556 | 6.88 | -0.241
| 1000 | 6100 | 163.9344 | 6.86 | -0.229
| 3000 | 8100 | 370.3704 | 6.9 | -0.159
| 10000 | 15100 | 662.2517 | 6.86 | -0.145
| 30000 | 35100 | 854.7009 | 6.82 | -0.147
std change | 100 | 5120 | 98.0469 | 6.95 | -0.119
to 100 ppm | 30 | 5050 | 0.59406 | 6.94 | -0.144
| microliters | total vol
| added | in microliters